## Лист1
ООО "Промышленный учет"
603124, г. Нижний Новгород, ул. Базовый проезд, д. 12
Телефон: (831)413-83-65, 413-81-64
Факс: (831)279-14-38
Web-сайт: www.em-nn.ru
E-mail: generator-nn@yandex.ru | [9 empty] | 2015-02-02
ПРАЙС-ЛИСТ
на счетчики электрической энергии МЕРКУРИЙ
№ | Условное обозначение счетчиков | Номинальное напряжение, [В] Номинальное напряжение, [В] Номинальное напряжение, [В] Номинальное напряжение, [В] Номинальное напряжение, [В] Номинальное напряжение, [В] Номинальное напряжение, [В] |  | Ном. (макс.) ток, [А] Ном. (макс.) ток, [А] Ном. (макс.) ток, [А] Ном. (макс.) ток, [А] Ном. (макс.) ток, [А] Ном. (макс.) ток, [А] Ном. (макс.) ток, [А] | Класс точности A /R Класс точности A /R Класс точности A /R Класс точности A /R Класс точности A /R Класс точности A /R Класс точности A /R | Кол-во тарифов | Передат. число основного поверочного выхода (имп/кВт/ч) (имп/кварт*ч) | Диапазон рабочих тем-р, [С] Диапазон рабочих тем-р, [С] Диапазон рабочих тем-р, [С] Диапазон рабочих тем-р, [С] Диапазон рабочих тем-р, [С] Диапазон рабочих тем-р, [С] Диапазон рабочих тем-р, [С] | Наличие интерфейса связи | Тип индикатора | Тип крепления | Цена с НДС, [руб.] Цена с НДС, [руб.] Цена с НДС, [руб.] Цена с НДС, [руб.] Цена с НДС, [руб.] Цена с НДС, [руб.] Цена с НДС, [руб.]
1. Однофазные счетчики учета активной энергии прямого включения
1 | Меркурий 200.02 | 230 |  | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | CAN | ЖКИ | DIN | по запросу
2 | Меркурий 201.2 | 230 |  | 5(60) | 1,0 | 1 | 6400 | -40…+55 | имп. выход | ЖКИ | DIN | по запросу
3 | Меркурий 201.6 | 230 |  | 10(80) | 1,0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | DIN | по запросу
4 | Меркурий 201.4 | 230 |  | 10(80) | 1,0 | 1 | 6400 | -40…+55 | имп. выход | ЖКИ | DIN | по запросу
5 | Меркурий 201.5 | 230 |  | 5(60) | 1,0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | DIN | по запросу
6 | Меркурий 201.7 | 230 |  | 5(60) | 1,0 | 1 | 3200 | -45…+75 | имп. выход | ОУ | DIN | по запросу
7 | Меркурий 201.8 | 230 |  | 5(80) | 1,0 | 1 | 5000 | -45…+75 | имп. выход | ЖКИ | DIN | по запросу
8 | Меркурий 202.5 | 230 |  | 5(60) | 1,0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | по запросу
9 | Меркурий 203.1 | 230 |  | 5(80) | 1,0 | 1 | 3200 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | по запросу
10 | Меркурий 203.2Т RBO | 230 |  | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
11 | Меркурий 206 N | 230 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт | ЖКИ | DIN | по запросу
12 | Меркурий 206 RN | 230 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | по запросу
13 | Меркурий 206 PRNO | 230 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | по запросу
2. Трехфазные счетчики учета активной энергии прямого и трансформаторного включения
14 | Меркурий 230 АМ-00 | 3*57,7/100 |  | 5(7,5) | 0,5S | 1 | 8000/170700 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | по запросу
15 | Меркурий 230 АМ-01 | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | по запросу
16 | Меркурий 230 АМ-02 | 3*230/400 |  | 10(100) | 1,0 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | по запросу
17 | Меркурий 230 АМ-03 | 3*230/400 |  | 5(7,5) | 0,5S | 1 | 800/17070 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | 3 винта | по запросу
18 | Меркурий 231 АМ-01 | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0 | 1 | 1600 | -40…+55 | имп. выход | ОУ | DIN | по запросу
19 | Меркурий 231 АТ-01I | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | IrDA | ЖКИ | DIN | по запросу
3. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения
20 | Меркурий 230 AR-00 R | 3*57,7/100 |  | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | 1 | 5000/160000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
21 | Меркурий 230 AR-01 R | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | 1 | 1000/32000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
22 | Меркурий 230 AR-02 R | 3*230/400 |  | 10(100) | 1,0/2,0 | 1 | 500/16000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
23 | Меркурий 230 AR-03 R | 3*230/400 |  | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | 1 | 1000/160000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
24 | Меркурий 230 АRT-00 С(R)N | 3*57,7/100 |  | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
25 | Меркурий 230 АRT-01 С(R)N | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
26 | Меркурий 230 АRT-02 С(R)N | 3*230/400 |  | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/16000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
27 | Меркурий 230 АRT-03 С(R)N | 3*230/400 |  | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -40…+55 | CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
28 | Меркурий 230 АRT-00 PQRSIDN | 3*57,7/100 |  | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -40…+55 | IrDA, CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
29 | Меркурий 230 АRT-01 PQRSIN | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | IrDA, CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
30 | Меркурий 230 АRT-02 PQRSIN | 3*230/400 |  | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/16000 | -40…+55 | IrDA, CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
31 | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIDN | 3*230/400 |  | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -40…+55 | IrDA, CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
32 | Меркурий 234 ART-00 P | 3*57,7/100 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
33 | Меркурий 234 ART-01 P | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
34 | Меркурий 234 ART-01 PO | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
35 | Меркурий 234 ART-02 P | 3*230/400 |  | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
36 | Меркурий 234 ART-03 P | 3*230/400 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
37 | Mеркурий 234 ARTM-00 PB.R | 3*57,7/100 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
38 | Mеркурий 234 ARTM-01 PB.R | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
39 | Mеркурий 234 ARTM-01 POB.R | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
40 | Mеркурий 234 ARTM-02 PB.R | 3*230/400 |  | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
41 | Mеркурий 234 ARTM-03 PB.R | 3*230/400 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
42 | Меркурий 236 АRT-01 RS | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | по запросу
43 | Меркурий 236 АRT-02 RS | 3*230/400 |  | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | по запросу
44 | Меркурий 236 АRT-03 RS | 3*230/400 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | DIN | по запросу
4. Трехфазные счетчики учета активно-реактивной энергии на 2 направления трансформаторного включения
45 | Меркурий 234 ART2-00 P | 3*57,7/100 |  | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
46 | Меркурий 234 ART2-03 P | 3*230/400 |  | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+75 | оптопорт, RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
47 | Mеркурий 234 ARTM2-00 PB.R | 3*57,7/100 |  | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 5000/160000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
48 | Mеркурий 234 ARTM2-03 PB.R | 3*230/400 |  | 5(10) | 0,2S/0,5 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+75 | оптопорт, 2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
5. Однофазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC
49 | Меркурий 200.04 | 230 |  | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | DIN | по запросу
50 | Меркурий 206 PLNO | 230 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | по запросу
51 | Меркурий 201.22 | 230 |  | 5(60) | 1,0 | 1 | 6400 | -40…+55 | имп. выход, PLСI | ЖКИ | DIN | по запросу
52 | Меркурий 203.2Т LBO | 230 |  | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | оптопорт, PLСII | ЖКИ | 3 винта | по запросу
6. Трехфазные счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLС
53 | Меркурий 230 AR-01 СL | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | 1 | 1000/32000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | по запросу
54 | Меркурий 230 AR-02 СL | 3*230/400 |  | 10(100) | 1,0/2,0 | 1 | 500/16000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | по запросу
55 | Меркурий 230 AR-03 СL | 3*230/400 |  | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | 1 | 1000/160000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | по запросу
56 | Меркурий 230 АRT-01 СLN | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | по запросу
57 | Меркурий 230 АRT-02 СLN | 3*230/400 |  | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/16000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | по запросу
58 | Меркурий 230 АRT-03 СLN | 3*230/400 |  | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -40…+55 | CAN, PLСI | ЖКИ | 3 винта | по запросу
59 | Меркурий 234 ART-01 OL1 | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСI | ЖКИ | 3 винта | по запросу
60 | Mеркурий 234 ART-02 L1 | 3*230/400 |  | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСI | ЖКИ | 3 винта | по запросу
61 | Mеркурий 234 ART-03 L1 | 3*230/400 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСI | ЖКИ | 3 винта | по запросу
62 | Mеркурий 234 ARTM-01 POB.L2 | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСII | ЖКИ | 3 винта | по запросу
63 | Mеркурий 234 ARTM-02 PB.L2 | 3*230/400 |  | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСII | ЖКИ | 3 винта | по запросу
64 | Mеркурий 234 ARTM-03 PB.L2 | 3*230/400 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт, RS485, PLСII | ЖКИ | 3 винта | по запросу
65 | Меркурий 236 АRT-01 PQL | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | по запросу
66 | Меркурий 236 АRT-02 PQL | 3*230/400 |  | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/160000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | по запросу
67 | Меркурий 236 АRT-03 PQL | 3*230/400 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -45…+70 | оптопорт, PLСI | ЖКИ | DIN | по запросу
7. Счетчики электрической энергии со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)
68 | Меркурий 203.2Т GBO | 230 |  | 5(60) | 1,0 | Мн.т. | 5000/10000 | -40…+55 | оптопорт, GSM | ЖКИ | 3 винта | по запросу
69 | Меркурий 230 АRT-00 PQRSIGDN | 3*57,7/100 |  | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | -40…+55 | IrDA,GSM,CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
70 | Меркурий 230 АRT-01 PQRSIGDN | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 1000/32000 | -40…+55 | IrDA,GSM,CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
71 | Меркурий 230 АRT-02 PQRSIGDN | 3*230/400 |  | 10(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/16000 | -40…+55 | IrDA,GSM,CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
72 | Меркурий 230 АRT-03 PQRSIGDN | 3*230/400 |  | 5(7,5) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | -40…+55 | IrDA,GSM,CAN(RS485) | ЖКИ | 3 винта | по запросу
73 | Меркурий 234 ARTM-00 PB.G | 3*57,7/100 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
74 | Меркурий 234 ARTM-01 POB.G | 3*230/400 |  | 5(60) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 500/32000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
75 | Меркурий 234 ARTM-02 PB.G | 3*230/400 |  | 5(100) | 1,0/2,0 | Мн.т. | 250/16000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
76 | Меркурий 234 ARTM-03 PB.G | 3*230/400 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
77 | Меркурий 234 АRTM2-00 PB.G | 3*57,7/100 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 5000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
78 | Меркурий 234 АRTM2-03 PB.G | 3*230/400 |  | 5(10) | 0,5S/1,0 | Мн.т. | 1000/160000 | - 45 ... +75 | оптопорт,GSM,2*RS485 | ЖКИ | 3 винта | по запросу
8. Дополнительное оборудование
79 | Меркурий 225.11 | Концентратор PLC I | [9 empty] | по запросу
80 | Меркурий 225.21 | Концентратор PLC II | [9 empty] | по запросу
81 | Меркурий 223 | Технологический Модем - предназначен для записи сетевых адресов счетчиков с PLСI – модемом. PLСI/USB | [9 empty] | по запросу
82 | Фильтр подключения | Фильтр подключения предназначен для объединения одноименных фаз фидеров двухтрансформаторных подстанций | [9 empty] | по запросу
83 | Меркурий 220 | Адаптер RS232 – CAN | [9 empty] | по запросу
84 | Меркурий 221 | Адаптер USB – CAN / RS485 / RS232 | [9 empty] | по запросу
85 | Меркурий 255 | Адаптер Bluetooth – оптопорт предназначен для работы с Меркурий 203.2Т; 206; 233;234;236 | [9 empty] | по запросу
86 | Меркурий 255.1 | Адаптер USB – оптопорт предназначен для работы с Меркурий 203.2Т; 206; 233;234;236 | [9 empty] | по запросу
87 | Меркурий 251 | Адаптер Bluetooth – RS485 / CAN / RS232 | [9 empty] | по запросу
88 | Адаптер ACT-IR220L | Адаптер инфракрасный RS232 – IrDA предназначен для работы с Меркурий 230; 231АТ | [9 empty] | по запросу
89 | Терминал Siemens MC35i (Cinterion) | GSM-модем с комплектом аксессуаров KITMC35iTL. Интерфейс RS232 | [9 empty] | по запросу
90 | Меркурий 228 | GSM-шлюз с комплектом аксессуаров. Интерфейс RS485 | [9 empty] | по запросу
91 | Меркурий 250.11GRL | Устройство сбора и передачи данных PLC-1 | [9 empty] | по запросу
92 | Меркурий 250.12GRL | Устройство сбора и передачи данных PLC-2 | [9 empty] | по запросу
93 | Меркурий 250.GR.4R | Устройство сбора и передачи данных RS485x4 | [9 empty] | по запросу
| А – активной энергии; | [5 empty] | ОУ – отсчетное устройство (тип устройства индикации);
| R – реактивной энергии; | [5 empty] | В – подсветка ЖКИ;
| T – внутренний тарификатор; | [5 empty] | S – внутреннее питание интерфейса;
| 2 – два направления счета энергии; | [5 empty] | D – возможность подключения резервного питания;
| P – профиль потерь, профиль мощности, журнал событий; | [5 empty] | N – наличие электронной пломбы;
| Q – измерение качества электроэнергии; | [5 empty] | О – управление нагрузкой с помощью реле внутри счетчика;
C – CAN;
| R – RS485; | [5 empty] | М - наличие сменного модуля в счётчиках Меркурий 234 ARTM
| I – IrDA (инфракрасный порт); | [5 empty] | L – PLС модем для передачи данных по силовой сети;
G – GSM модем;
| Гарантийный срок эксплуатации счетчиков | [6 empty] | 36 месяцев
| Межповерочный интервал для счётчиков типа |  |  | Меркурий 200, 201, 202, 203, 206, 234, 236 |  |  |  | 16 лет
|  |  |  | Меркурий 230, 231, 233 |  |  |  | 10 лет
Сертифицированы и внесены в Госреестры средств измерений России и СНГ
ГОСТ Р 52320; ГОСТ Р 52322 и ГОСТ Р 52323 класс точности измерения активной энергии;
ГОСТ Р 52425 класс точности измерения реактивной энергии;
| ГОСТ 22261-94 диапазон рабочих температур | [6 empty] | -40 … +55 0С
| Расширенный диапазон рабочих температур Меркурий 206, 234, 236 | [6 empty] | -45 … +70 0С
| ГОСТ 14254-96 класс защиты от проникновения пыли и воды | [6 empty] | IР51